| АКТ № осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе от: представителя заказчика | Наименование заказчика |  |  |
| (Должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| представителя подрядчика |  | Наименование организации |  |
| (Должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| представителя электромонтажной организации |  |  | Наименование организации |
| (Должность, фамилия, имя, отчество) представителя; Наименование организации; Московский РЭС. (Должность, фамилия, имя, отчество). |

произвела осмотр кабельной канализации в траншее перед закрытием

(траншея, канал)

Осмотром установлено:

- Прокладка кабелей выполнена по чертежам проекта: Шифр проекта на глубине … м. Отступления от проекта согласованы с заказчиком – отступлений нет.

- Марка, сечение и напряжение кабеля соответствуют проекту.

- Соединительные муфты: 			–

(количество, типы)

- Кабель не имеет внешних изъянов и уложен по трассе ____свободно___

- Радиус изгибов кабеля соответствует требованиям таб. 2СН 85-74.

- Глубина заложения кабеля в траншее колеблется в пределах … м. – … м. от планировочной отметки.

- Кабель уложен на постель из просеянного песка толщиной …мм.

- После осмотра, кабель засыпан сверху слоем просеянного песка … мм (от верхней отметки кабеля в траншее), затем уложена защита кабеля из плит в местах, указанных проектом.

- В местах пересечений других кабелей, дорог и трубопроводов кабели защищены …

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ.

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. Предъявленные к приемке работы, указанные в п. 1 настоящего АКТА приняты с оценкой качества УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |