| ПРОТОКОЛ №1 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические условия при проведении измерений: Температура воздуха …°С. Влажность воздуха …%. Атмосферное давление … мм. рт. ст. Цель измерений (испытаний): Приёмо-сдаточные (приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям, которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п.1.8.37 п.п.2. - Результаты измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту | Рабочее напряжение, В | Марка провода, кабеля | Количество жил, сечение провода, кабеля, мм2 | Напряжение мегаом-метра, В | Допустимое сопротивление изоля-ции, МОм | Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу |
|  |  |  |  |  |  |  | L1-L2 (A-B) | L2-L3 (B-C) | L3-L1 (C-A) | L1-N (A-N) (PEN) | L2-N (B-N) (PEN) | L3-N (C-N) (PEN) | L1-PE (A-PE) | L2-PE (B-PE) | L3-PE (C-PE) | N-PE |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | ### Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | # Дата поверки |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (свидетельство) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности | последняя | очередная |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее … МОм

Заключение: сопротивление изоляции соответствует требованиям ПУЭ п.1.8.37 п.п.2.

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |