| ПРОТОКОЛ №2 проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические условия при проведении измерений: Температура воздуха: …°С. Влажность воздуха …%. Атмосферное давление … мм.рт.ст. Цель измерений (испытаний): Приёмо-сдаточные (Приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ: п.1.7.78 – 1.7.79, ПТЭЭП, ПТЭ. - Результаты измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты. | Аппарат защиты от сверхтока |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-ноль», Ом |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, сек |  | Заключение |
|  |  | Марка аппарата защиты, тип расцепителя | Номинальный ток, А | Диапазон токов срабатывания расцепителя КЗ, А | A | B | C | A | B | C | Допустимое | По время – токовой характеристике |  |

При проведении измерений проверено:

- отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;

- соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической документации;

- соответствие сечения нулевых, фазных проводов и жил кабелей проекту.

Замечания:

Токи КЗ измерены при замыкании каждой фазы на корпус (нулевой защитный провод).

Заключение:

- Время срабатывания всех аппаратов защиты от сверхтока соответствует требованиям ПУЭ.

- Термоустойчивость всех проводов и кабелей обеспечена.

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |