| ПРОТОКОЛ №3 проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Климатические условия при проведении проверки: Температура воздуха …°С. Влажность воздуха …. Атмосферное давление … мм. рт. ст. Цель проверки (испытаний) приёмо-сдаточные (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП приложение табл.28.5, ПУЭП.1.7.33п.п.1, РД34.45 -51.300-97. |  |  |  |  |
| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. Измеренное Ом | Вывод о соответствии нормативному документу |

1. Результаты проверки: соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП

2. Проверки проведены приборами:

| №№ п/п | ### Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | # Дата поверки |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (свидетельство) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности | последняя | очередная |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

- Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.

- Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет

- Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет
Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам ПУЭ, ПТЭЭП, РД34.45.-51.300-97.

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |