| ПРОТОКОЛ №4 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Климатические условия при проведении проверки: Температура воздуха …С. Влажность воздуха …. Атмосферное давление … мм.рт.ст. Цель проверки (испытаний) приёмо-сдаточные (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ и ПТЭЭП. 1. Вид грунта: … 2. Характер грунта: … (влажный, средней влажности, сухой) 3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до и выше 1000В (до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В) 4. Режим нейтрали: … 5. Удельное сопротивление грунта: … (Ом×м) 6. Расчётный ток замыкания на землю: (А) 7. Результаты проверки: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальн. и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  | Кпопр. | Вывод о соответств. норматив. документу |
|  |  |  |  | Доп. | Измер |  |  |

8. Проверки проведены приборами:

| №№ п/п | ### Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | # Дата поверки |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (свидетельство) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности | последняя | очередная |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: Сопротивление растекания тока заземляющего устройства соответствует ПУЭ и РД

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |