| ПРОТОКОЛ №5 испытания силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические условия при проведении проверки: Температура воздуха …С. Влажность воздуха …. Атмосферное давление … мм.рт.ст. Цель проверки (испытаний) приёмо-сдаточные (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ и ПТЭЭП. - Паспортные данные: |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Заводской № | Год выпуска | Кол-во фаз | Мощность (кВА) | Группа соединения | Ток холостого хода % |

| Потери холостого хода | Напряжение ВН (кВ) | Ток ВН (А) | Напряжение НН (кВ) | Ток НН (А) | Кол-во ступеней | Uк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты испытания:

  - Сопротивление изоляции:

|  | R15, МОм | R60, МОм | Uисп (кВ) | Ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН-НН + корпус |  |  |  |  |
| НН-ВН + корпус |  |  |  |  |
| ВН+НН - корпус |  |  |  |  |

  - Измерение сопротивления обмоток постоянному току:

| ВН | № ст. | RАВ, Ом | RВС, Ом | RСА, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| НН |  | RАВ, Ом | RВС, Ом | RСА, Ом |

  - Проверка коэффициента трансформации:

| Положение переключателя | Коэффициент трансформации |  |  |  | Максимальное отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B/a-b | B-C/b-c | C-A/c-a | рассчитанный |  |

- Применяемые приборы и оборудование:

| №№ п/п | ### Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | # Дата поверки |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (свидетельство) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности | последняя | очередная |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение: Силовой трансформатор удовлетворяет нормам (РД 34.45 – 51.300 - 97).

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |