| ПРОТОКОЛ №7 Испытания силовых кабелей напряжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Схема испытания | Результаты испытания |  |  |  |  | Результат испытания |
|  |  |  | Мегаомметр 2,5 кВ |  | АИД-70М |  |  |  |
|  |  |  | Сопр. изол. (МОм) |  | Испытат. напряж. (кВ) | Продолжительность испыт. (мин) | Ток утечки (мкА) |  |
|  |  |  | До испытания | После испытания |  |  |  |  |
| 1 |  | Ф.А,В+С+бр Ф.В,А+С+бр Ф.С,А+В+бр | ˃10000 ˃10000 ˃10000 | ˃10000 ˃10000 ˃10000 |  |  |  | Выдерж. |

- Проверка совпадения обозначений фаз подключаемых жил кабеля.

| обозначение выводов | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| расцветка фаз сети | Ж | З | К |

- Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | ### Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | # Дата поверки |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (свидетельство) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности | последняя | очередная |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |