| ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 1. Монтаж опор воздушной линии электропередач. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Марка опоры | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к, заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

| 2. Монтаж проводов и тросов. На ВЛ ?? кВ смонтирован провод марки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Марка провода или троса | Длина, м |

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствует монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемые к настоящему.

| 3. Соединение проводов и тросов. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер опор и пролётов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного напряжённого зажима | Способ монтажа соединения | Ф.И.О. исполнителя | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п. 3.149-3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7. Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 3.147 СНиП 3.05.06-85.

| 4. Монтаж разрядников. На ВЛ 0,4 кВ смонтированы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Марка разрядника | Номер опоры |

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями п. 3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.

| 5. Монтаж разъединителей. На ВЛ 0,4 кВ смонтированы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Марка разъединителя | Номер опоры |

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно п. 3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.

6. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-7 «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение:

|  |  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |