Электрический расчет ВЛ №1

- Исходные данные:

| № опоры | P, кВт | Cos φ | Ln, м | Марка | R0, Ом/км | X0, Ом/км | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

P – активная мощность (нагрузка), кВт;

Cos φ – коэффициент мощности нагрузки;

Ln – длина участка трассы ВЛ, м;

R0 – активное сопротивление токоведущей жилы;

X0 – индуктивное сопротивление токоведущей жилы, Ом/км

Iдоп – допустимый ток нагрузки, А;

Uн – номинальное напряжение сети, В.

Uн = 220 кВ.

- Определение тока нагрузки:

01103

In=Pn3∙Uн∙cosφ

Определяем токи нагрузок и максимальные токи для всех участков:

| Участок трассы ВЛ | Максимальный ток на участке, А |
| --- | --- |

Выбор сечения провода производим по допустимому току (из каталога). Для данной трассы ВЛ выбираем одинаковое (наибольшее) сечение для всех участков:

Iдоп≥Iмакс.уч

200>100, выбираем сечение токоведущей жилы: 50 мм2.

- Проверка провода по экономической плотности тока:

Сечения защищенных изоляцией проводов напряжением выше 1 кВ проверяются по экономической плотности тока. Сечение токопроводящей жилы, проектируемой ВЛ:

S=Injэк

где:

jэк – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2. Выбирается по табл. 1.3.36 (ПУЭ). С учетом времени использования максимальной нагрузки в год – от 1000 до 3000, выбираем: 1,6 А/мм2.

Рассчитываем сечение токопроводящей жилы: 50 мм2.

Согласно п. 2.5.77 (ПУЭ) при минимальном значении сечении провода для района проектируемой трассы выбираем провод марки: СИП-2 3х95+1х50.

Проверке по экономической плотности тока не подлежат: см. п.1.3.28 (ПУЭ).

- Проверка выбранных сечений токопроводящих жил по допустимым потерям напряжения.

Потери напряжения не должны превышать ΔUдоп.% в нормальном режиме работы. Определяем потери напряжения на всех участках трассы ВЛ по формуле:

∆Un=3∙In∙Ln∙(R0∙cosφ+X0 ∙sinφ)

где:

cos φ – средне взвешенный коэффициент мощности, вычисляется по формуле:

cosφ=Pn∙cosφnPn

Для четырехпроводной сети с неравномерной нагрузкой фаз:

∆U1=∆Uф1+∆U01-0,5∙(∆U02+∆U03)

∆U2=∆Uф2+∆U02-0,5∙∆U01+∆U03

∆U3=∆Uф3+∆U03-0,5∙(∆U01+∆U02)

где:

ΔU1,2,3 – потеря напряжения в фазном проводе, %;

ΔU01,02,03 – потеря напряжения в нулевом проводе, %.

| Участок трассы ВЛ | ΔU, В | ΔU, % |
| --- | --- | --- |

4<5 % - условие выполняется. Окончательно выбираем марку провода: СИП-2 3х95+1х50.

- Расчёт токов короткого замыкания.

а). Ток однофазного короткого замыкания (для сетей 0,4 кВ):

Iк1=Uф(Zт3+Zп)

где:

Zт/3 – сопротивление фазы трансформатора, Ом. Zт/3=1;

Zп – полное сопротивление петли фаза-нуль линии от шин низшего напряжения трансформатора до точки КЗ;

Zп=∑Rф+∑R02+∑Xф+∑X02

| Участок трассы ВЛ | Ток однофазного КЗ, кА |
| --- | --- |

б). Ток трёхфазного короткого замыкания (для сетей 0,4 кВ):

Iк3=Uн3∙Zф

где:

Zф – полное сопротивление фазы, Ом;

Zф=∑Rф+∑Rт2+∑Xф+∑Xт2

Rт,  Xт – активное и индуктивное сопротивление фазы трансформатора;

в). Ток трёхфазного короткого замыкания (для сетей 10 кВ):

Iк3=Uн3∙(Zс.макс+Zл)

Zс.макс – сопротивление системы, Ом;

| Участок трассы ВЛ | Ток трёхфазного КЗ, кА |
| --- | --- |

01103